## Comparatif
|  | Comparaision des devis internes ab ingénieurs sa Sur la base de la soumission complète PU issue des PU moyen du secteur | [11 empty] | Réf. : | 6427
[14 empty] | Projet | Pôle Bio
[14 empty] | Lieu | Satigny (GE)
[7 empty] | Projet 2026 - DG absa |  | Projet 2022 |  | Comparatif des quantités |  |  |  | Projet 2026 ab optimisation |  |  |  | Orllati |  | Implemia
CFC | CAN | Construction | Position | Description | Quantité | Unité | PU | Montant | Quantité | Montant | Delta | % | Commentaires |  | Quantité | Montant |  |  | PU | Montant | PU | Montant
201 | 112 | Essais | 112.101 | .101 Intervention pour réalisation d'essais de plaques (réalisation de 3 essais/prélèvement au minimum par intervention). Y compris amené, repli, déplacements et mise à disposition des équipements nécessaires à la réalisation de l'essai. gl= nombre d'intervention Conc. art. 182.004 Remarque : Prestations réalisées par ab ingénieurs sa | 7 | gl | 150 | 1050 |  | 0 | 7 |  |  |  | 7 | 1050 |  |  | 200 | 0 |  | 0
201 | 112 | Essais | 112.102 | 112.102 par intervention). Y compris amené, repli, déplacements et mise à disposition des équipements nécessaires à la réalisation de l'essai. gl= nombre d'intervention Conc. art.182.005 Remarque : Prestations réalisées par ab ingénieurs sa | 11 | gl | 150 | 1650 |  | 0 | 11 |  |  |  | 11 | 1650 |  |  | 200 | 0 |  | 0
201 | 112 | Essais | 116.201 | .201 Conc. art 182.004 Mise à disposition pendant le temps des essais d'un engins de chantier (avec chauffeur) de minimum 12t et hauteur d'appuis entre 80 et up = h Admis 30 min par essais | 11 | up | 312.5 | 3437.5 |  | 0 | 11 |  |  |  | 11 | 3437.5 |  |  | 75 | 0 |  | 0
201 | 112 | Essais | 116.202 | .202 Mise à disposition d'une pelle mécanique avec chauffeur pour le prélèvement de remblais en vue des essais pour la déterminations des recettes et dosage de traitement. Y compris déplacement et installation. up = h Admis 4 à 5 prélèvement sous la terre végétale. A réaliser à l'ouverture du chantier. | 4 | up | 312.5 | 1250 |  | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 1250 |  |  | 150 | 0 |  | 0
201 | 112 | Essais | 151.103 | .103 Calcul des teneurs en eaux des matériaux à traiter. A réaliser en cours de chantier tous les ~800m3 la veille des traitements. | 20 | p | 30 | 600 |  | 0 | 20 |  |  |  | 20 | 600 |  |  | 100 | 0 |  | 0
201 | 112 | Essais | 182.004 | 182.004 par ab ingénieurs sa | 21 | up | 150 | 3150 |  | 0 | 21 |  |  |  | 21 | 3150 |  |  | 180 | 0 |  | 0
201 | 112 | Essais | 182.005 | .005 Essai au pénétromètre dynamique de type Panda. Pour le contrôle des épaisseurs de plateformes traités aux liants au droit des bâtiments et de qualité des remblayages de parafouille avec matériaux traités. Y compris réalisation de l'essai, et résultats. up = p Remarques : Prestations réalisées par ab ingénieurs sa | 33 | up | 250 | 8250 |  | 0 | 33 |  |  |  | 33 | 8250 |  |  | 250 | 0 |  | 0
201 | 112 | Essais | R 182.891 | R .891 Réalisation de planche d'essai de traitement au ciment suivant le document 6427-CRlabo- protocoleTL-07.08.2026. Y compris toutes les installations associés, mains d'ouvre, machines. Surface ~50 m2 | 2 | p |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  | 0
|  |  |  | CFC 201 CAN 112 Essais |  | Total |  | 19387.5 |  | 10000 | [5 empty] | 19387.5 |  |  |  | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 111.002 | .002 Durée des travaux de l'entrepreneur Pour les installations de terrassement. Y compris bennes de tri Y compris couverture des bennes Y compris évacuation régulière des déchets, chargement, transport et taxes. Y compris déplacements en cours de chantier up = gl | 1 | up | 27500 | 27500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 27500 |  |  | 25000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 212.211 | .211 Tracé Rampes d'accès aux fonds de fouille pour la réalisation des terrassements et traitement. Y compris réalisation des talus. Y compris fourniture et mise en place des barrières de sécurité sur les côtés. Y compris déplacement des barrières de chantier et ajout d'un portail supplémentaire selon la position du haut de la rampe. | 1 | gl | 1500 | 1500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1500 |  |  | 35000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 214.141 | .141 Escaliers d'accès au FF Hauteur 3.5m max Y compris amenée/repli, mise à disposition pendant la durée des travaux de l'entrepreneur, déplacements, fixations au sol, enlèvement up = gl Nombre à déterminer par l'entrepreneur | 2 | up | 1000 | 2000 |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 2000 |  |  | 1500 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 242.144 | .144 Pour garde corps en tête de talus. up = m Y compris fourniture, mise en place et enlèvement. Y compris déplacement en cours de chantier si besoin. Y compris mise à disposition pour la durée du chantier jusqu'à remblayage. Y compris fourniture et mise en place du système de fixation entre elles et au sol. Y compris garde corps aux normes selon les préconisation SUVA. | 825 | up | 11.5 | 9487.5 |  | 0 | 825 |  |  |  | 825 | 9487.5 |  |  | 5 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 261.131 | .131 Nettoyage des routes publiques empruntées par les camions pour assurer leur bon état Pour la durée des travaux de l'entrepreneur Admis au minimum 1x par semaine up = gl | 1 | up | 2500 | 2500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2500 |  |  | 3000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 261.221 | .221 Arrosage des pistes pour limiter les dégagements de poussière Y compris gestion des eaux pour la durée des travaux de l'entrepreneur up = gl | 1 | up | 100 | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 100 |  |  | 3000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 263.151 | .151 Y compris fourniture et épandage de sel Y compris gestion de la neige Pour la durée des travaux de l'entrepreneur up = gl | 1 | up |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1500 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 311.002 | .002 Durée des travaux de l'entrepreneur up = gl Raccordement au point mis à disposition par le MO | 1 | up | 1500 | 1500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1500 |  |  | 3000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 321.002 | 321.002 Raccordement au point mis à disposition par le MO | 1 | up | 1500 | 1500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1500 |  |  | 1500 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 322.331 | .331 Durée des travaux de l'entrepreneur up = gl Y compris amenée/repli, installation, mise à disposition, entretien, déplacement, raccordement au bassin de neutralisation, curage, gestion des boues de curage, fourniture et application des agents floculants. sont gérées par l'entreprise de terrassement. Y compris les eaux souillés par les travaux spéciaux. Cet article rémunère : - la fourniture et mise en place d'un bassin de décantation - mise à disposition - raccordement, entretien avec fourniture et mise en oeuvre d'agent floculant - Mesure des MES et transmission hebdomadaire à la DT - Elimination des boues, curage du bassin de décantation (chargement, évacuation et taxes) - Déplacement des installations si nécessaire | 1 | up | 2500 | 2500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2500 |  |  | 3000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 322.511 | .511 Equipement de régularisation du pH entre 6.5 et 9 des eaux avant rejet dans les canalisations. Toutes les eaux de la fouille sont gérées par l'entreprise de terrassement Cet article rémunère : - la fourniture et mise en place d'un bassin de neutralisation - mise à disposition - raccordement, entretien avec fourniture et mise en oeuvre de gaz carbonique - Mesure du pH et transmission hebdomadaire à la DT - Conduites et évacuation des eaux traitées vers les points d'exutoire. | 1 | p | 6500 | 6500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 6500 |  |  | 4000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 331.002 | .002 Durée des travaux de l'entrepreneur up =gl Raccordement au point mis à disposition par le MO | 1 | up | 1500 | 1500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1500 |  |  | 3000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 412.002 | .002 Durée des travaux de l'entrepreneur Y compris raccordements aux services et EU/EC up = gl | 1 | up | 500 | 500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 500 |  |  | 6000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 421.002 | .002 Durée des travaux de l'entrepreneur Y compris raccordements aux services et EU/EC up = gl | 1 | up | 500 | 500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 500 |  |  | 6000 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 551.102 | .102 Durée des travaux de l'entrepreneur up = gl Mise en place en entretien du décrotteur. Y compris gestion des eaux. Y compris purge et évacuation régulière des boues et taxes d'évacuation. | 1 | up | 12500 | 12500 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 12500 |  |  | 7500 | 0 |  | 0
201 | 113 | Installations de chantier | 615.401 | .401 Pour stabilisation des matériaux du site Installation de malaxage Y compris amenée/repli, installation/enlèvement, mise à disposition pour la durée des travaux de l'entrepreneur, entretien, déplacement up = gl | 1 | up | 15000 | 15000 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 15000 |  |  | 5000 | 0 |  | 0
|  |  |  | CFC 201 CAN 113 Installation de chantier |  | Total |  | 85087.5 |  | 154449 | [5 empty] | 85087.5 |  |  |  | 0 |  | 0
201 | 161 | Epuisement des eaux | 111.002 | .002 Pour la durée des travaux de l'entrepreneur. up = gl Pour la gestion des eaux du terrain lors des terrassements. Pour rappel des venues d'eau ont été observées dans les remblais. | 1 | up | 1000 | 1000 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1000 |  |  | 9000 | 0 |  | 0
201 | 161 | Epuisement des eaux | 211.114 | 211.114 flexibles et/ou rigides nécesssaires pour l'exécution du chantier dans de bonnes conditions (Y compris tout autres accessoires pour raccordement) Y compris raccordement aux puisards et bacs de traitement. Y compris entretien. Y compris deplacement dans le périmètre du chantier et mise à disposition pour toute la durée des travaux de l'entrepreneur. Y compris passerelles pour tuyaux, passages sous obstacles et similaires. Nombre et type de pompes selon proposition de l'entrepreneur. p= GLOBAL Pour rappel, surface de fond de fouille env. 11'000m2 | 1 | p | 1000 | 1000 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  | 0
201 | 161 | Epuisement des eaux | 215.124 | .124 Débit de pompage l/min jusqu'à 600 Fonctionnement des pompes. Y compris frais de consommables de fonctionnement et d'électricité. Y compris surveillance durant l'horaire de travail normal et en dehors (jours fériés, vacances). Métré : heures de pompage pour l'installation global | 4320 | h | 3 | 12960 |  | 0 | 4320 |  |  |  | 4320 | 12960 |  |  | 2 | 0 |  | 0
201 | 161 | Epuisement des eaux | 241.201 | 241.201 de chantier, enlèvement en fin de chantier, transport, mise en décharge appropriée, taxes. (évacuation et taxes des déblais compris dans les fouilles pleine masse) | 1 | up | 2000 | 2000 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2000 |  |  | 3000 | 0 |  | 0
|  |  |  | CFC 201 CAN 16 Epuisement des eaux |  | Total |  | 16960 |  | 10000 | [5 empty] | 16960 |  |  |  | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 111.113 | 111.113 Y compris travaux à la main. Y compris toutes pistes nécessaires au décapage des matériaux terreux pour se conformer aux préconisations de protection des matériaux terreux. | 2543 | m3 | 5 | 12715 | 1300 | 6500 | 1243 | 95.62% |  |  | 2543 | 12715 |  |  | 4 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 115.113 | .113 Epaisseur de couche m 0.3 m sur la zone non exploitée de la carrière. Horizon B Y compris travaux à la main. Y compris toutes pistes nécessaires au décapage des matériaux terreux pour se conformer aux préconisations de protection des matériaux terreux. | 1860 | m3 | 5 | 9300 |  | 0 | 1860 |  |  |  | 1860 | 9300 |  |  | 4 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 211.104 | .104 Profondeur d'excavation m jusqu'à 2.5 Excavation dans des matériaux gravelo-sableux (bâtiment biogaz) Y compris travaux à la main | 420 | m3 | 7 | 2940 | 1160 | 8120 | -740 | -63.79% |  |  | 420 | 2940 |  |  | 5 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 211.105 | .105 Profondeur d'excavation m jusqu'à 2.5 Excavation dans les remblais jusqu'au FF. Y compris travaux à la main, y compris le trie des matériaux pour les mises en décharge. | 7808 | m3 | 10 | 78080 | 11865 | 118650 | -4057 | -34.19% |  |  | 7808 | 78080 |  |  | 3.5 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 215.004 | 215.004 Purge substitutions potentiel de remblais Y compris travaux à la main. Profondeur d'excavation jusqu'a 2m depuis le a plateforme de traitement de sol. up = m3 Il est rappelée que ces puits seront creusés depuis une plateforme réalisée en remblais (remblayage sur terrain naturel décapé pour mise à niveau au FF) | 100 | up | 20 | 2000 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 2000 |  |  | 18 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | R 215.001 | R .001 Dégrapage de l'enrobé. Y compris découpe et déconstruction des bordures de trottoir. Admis épaisseur de 13 cm sur toute la surface Y compris tous transports intermédiaires, mises en dépôts intermédiaires et chargements | 341 | m3 | 90 | 30690 | 0 | 0 | 341 |  |  |  | 341 | 30690 |  |  | 5 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | R 215.002 | R .002 Dégrapage du coffre en grave sous enrobé et mise en stock. Y compris tous déplacements et chargements intermédiaires jusqu'à la zone de stockage. Admis épaisseur 17 cm sur toute la surface | 456 | m3 | 10 | 4560 | 0 | 0 | 456 |  |  |  | 456 | 4560 |  |  | 5 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 251.213 | .213 Fragmentation et enlèvement avec les matériaux d'excavation. | 10 | m3 | 35 | 350 |  | 0 | 10 |  |  |  | 10 | 350 |  |  | 100 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 253.102 | .102 Profondeur de fouille m 2.5 Plus value pour terrassement des 0,3 derniers m en fond de fouille. Pour le bâtiment biogaz en déblais. | 99 | m3 | 10 | 990 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 99 | 990 |  |  | 10 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 253.201 | .201 Horizontal ou avec inclinaison jusqu'à 1:4. | 11037 | m2 | 1.5 | 16555.5 | 11174 | 16761 | -137 | -1.226% |  |  | 11037 | 16555.5 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 253.301 | .301 Supplément pour l'excavation des surprofondeurs des poteaux dans la plateforme de sol traité aux liants. Profondeur de fouille m 0.4 Inclinaison verticale des talus up = m3 Y compris toutes difficultés de creuse dans les matériaux traités. | 65 | up | 25 | 1625 | 0 | 0 | 65 |  |  |  | 65 | 1625 |  |  | 10 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 281.111 | .111 FOURNITURE et mise en place de graves stabilitées au ciment (60kg/m3) pour les purges et substitutions. Conc. art. 215.004 Y compris fourniture en petites quantités, y compris remise en place immédiatement après la creuse et compactage. | 100 | m3 | 85 | 8500 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 8500 |  |  | 90 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 284.212 | .212 Epaisseur de couche m 10 cm Y compris mise en place par petites quantités Y compris tout transport intermédiaire Y compris tout travaux à la main Y compris pour réalisation en deux phases Béton de propreté avec granulats recyclés Y compris talochage soigné et lissage du béton maigre pour réception de l'étanchéité (cuve jaune) | 11037 | m2 | 21.5 | 237295.5 | 5587 | 120120.5 | 5450 | 97.55% | Si ok maçon, on peut le supprimer partout. Ou suppression uniquement au droit du traitement, il restera 337+815= 1'152, gain de 215'527 chf |  | 1152 | 24768 |  |  | 28 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 285.304 | 285.304 béton négatif Avec gravillon pour béton Y compris coffrage et mise en place par petites quantités Y compris tout transport intermédiaire Y compris tout travaux à la main Béton de propreté avec granulats recyclés Surface de coffrage : ~247 m2 | 39 | m3 | 185 | 7215 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 39 | 7215 |  |  | 390 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 321.201 | .201 Feuille PE pour la protection des talus. | 2024 | m2 | 3.5 | 7084 | 3474 | 12159 | -1450 | -41.74% |  |  | 2024 | 7084 |  |  | 4 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 327.114 | .114 Purge du pied de talus en cas d'instabilité up = m3 Y compris chargements, transports et taxes (décharge de type B) | 10 | up | 100 | 1000 | 0 | 0 | 10 |  | Pour sécurité des talus, on peut supprimer si coùt accepté par l'entreprise |  |  | 0 |  |  | 200 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 327.231 | .231 Fourniture et mise en place d'un coffrage hauteur 1.5 m. Y compris fixation dans le sol. Y compris fourniture du béton, transport à pied d'oeuvre, coupes pose, étayage, démontage, évacuations et toutes taxes | 15 | m2 | 21 | 315 | 0 | 0 | 15 |  | -3165 |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 327.314 | .314 Fourniture et mise en place de béton caverneux pour le blocage des pieds de talus. | 10 | m3 | 185 | 1850 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 611.001 | .001 Fonction de séparation. Feuille plastique A disposer sous le béton maigre. L'entrepreneur doit inclure les recouvrements dans son prix unitaire. | 11037 | m2 | 2 | 22074 | 11174 | 22348 | -137 | -1.226% |  |  | 11037 | 22074 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 651.113 | .113 Remblayage pour les fondations des bâtiments dans la zone non exploitée de la carrière. Avec les matériaux gravelo- sableux stockés. Conc. art. 761.111 Y compris mise en place par petites quantités, y compris travaux à la main. | 876 | m3 | 18 | 15768 | 0 | 0 | 876 |  |  |  | 876 | 15768 |  |  | 22 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 651.114 | .114 Remblayage des parafouilles. Avec les matériaux de remblais traités aux liants et stockés. Conc. art. 761.112 Y compris mise en place par petites quantités Y compris travaux à la main | 1662 | m3 | 23 | 38226 | 3395 | 78085 | -1733 | -51.05% |  |  | 1662 | 38226 |  |  | 22 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 652.104 | .104 Engin laissé au choix de l'entrepreneur Conc. art. 651.113 et 761.111 Module de déformation M_E1 MN/m2 120 Compactage par couche de 0,3 m. | 876 | m3 | 5 | 4380 | 0 | 0 | 876 |  |  |  | 876 | 4380 |  |  | 0 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 652.105 | .105 Engin laissé au choix de l'entrepreneur Conc. art. 651.114 et 761.112 Compactage par couche de 0,3 m. Y compris travaux à la main | 1662 | m3 | 5 | 8310 | 3395 | 16975 | -1733 | -51.05% |  |  | 1662 | 8310 |  |  | 0 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 711.211 | .211 Terre végétale. Emplacement du dépôt laissé au choix de l'entrepreneur | 2543 | m3 | 15 | 38145 | 1300 | 19500 | 1243 | 95.62% |  |  | 2543 | 38145 |  |  | 9 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 711.212 | .212 Matériaux terreux. Emplacement du dépôt laissé au choix de l'entrepreneur | 1860 | m3 | 15 | 27900 |  | 0 | 1860 |  |  |  | 1860 | 27900 |  |  | 12 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 711.213 | .213 Matériaux d'excavation. Emplacement du dépôt laissé au choix de l'entrepreneur. | 4081 | m3 | 25 | 102025 | 10130 | 253250 | -6049 | -59.71% |  |  | 4081 | 102025 |  |  | 45 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 711.216 | .216 Matériaux traités aux liants + remblais évolutifs Conc. art. 215.004 et 253.301 Pour évacuation en décharge de type B | 165 | m3 | 30 | 4950 |  | 0 | 165 |  |  |  | 165 | 4950 |  |  | 160 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 731.216 | .216 Enrobés Conc. art. R 219.001 Emplacement du dépôt pour décharge contrôlée type B selon OLED Enrobé bitumineux compacté et asphalte coulé (sans fraisat). Teneur en HAP jusqu'à mg/kg 250 | 801 | t | 13 | 10413 | 0 | 0 | 801 |  |  |  | 801 | 10413 |  |  | 45 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 751.113 | 751.113 Pour décharge de type A (cahier de prix des plus value liées à la pollution des remblais à part) | 4081 | m3 | 26 | 106106 | 10130 | 263380 | -6049 | -59.71% | Matériaux pollués, si on admet que la PV pour l'évacuation en décharge de type B est de 80chf/m3 (3970m3 de typa A dans tableau de Chloé projet 2026 évacua quasiment que du A) : |  | 4081 | 106106 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 751.116 | .116 Conc. art. 711.216 Pour décharge de type B | 165 | m3 | 81 | 13365 | 0 | 0 | 165 |  | -483920 |  | 165 | 13365 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 751.136 | .136 Enrobé bitumineux compacté et asphalte coulé (sans fraisat). pour décharge contrôlée type B selon OLED. Teneur en HAP jusqu'à mg/kg 250. Y compris évacuation et taxe par petite quantité Conc. art. 731.216 | 801 | t | 34.5 | 27634.5 | 0 | 0 | 801 |  | Dans soum de dépolution en théorie |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 761.111 | .111 Mise en stock des matériaux d'excavations gravelo-sableux issue des terrassements, des terrassements pour les canalisations et du coffre en grave sous l'enrobé. Y compris tous chargements et transports intermédiaires. Conc. art. 211.104, R 219.002 Hauteur de stockage non limité. | 876 | m3 | 10 | 8760 | 0 | -29920 | 876 |  | 9a revendu en 2022, réutilisé sur site 2026 |  | 876 | 8760 |  |  | 7 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 761.112 | .112 Mise en stock des matériaux de remblais pour traitement aux liants Y compris deuxième mise en dépot après malaxage des matériaux avec liant Y compris bâchage des stocks (fourniture, fixation, entretien, déplacement, enlèvement). Y compris tous chargements et transports intermédiaires. Hauteur de stockage non limité. | 1662 | m3 | 10 | 16620 | 2895 | 28950 | -1233 | -42.59% |  |  | 1662 | 16620 |  |  | 7 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 812.303 | .303 Mode de fourniture selon proposition de l'entreprise. | 559 | t | 300 | 167700 | 203.75 | 61125 | 355.25 | 174.4% |  |  | 559 | 167700 |  |  | 210 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 813.004 | .004 Epaisseur de couche m jusqu'à 50 Réalisation de la partie inférieure du traitement de sol en place. Epandage, humidification et malaxage en place, y compris compactage. Métré: volume THÉORIQUE Le prix unitaire doit tenir compte des adaptations de planning liées à la météo (pas de traitement sous la pluie). | 4754 | m3 | 10 | 47540 | 2950 | 29500 | 1804 | 61.15% |  |  | 4754 | 47540 |  |  | 10 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 813.005 | .005 Epaisseur de couche m de 0,5 à 1 m Réalisation de la partie supérieure du traitement de sol. Excavation, mise en stock provisoire, épandage, humidification, malaxage, remise en place et compactage. Métré: volume THÉORIQUE Le prix unitaire doit tenir compte des adaptations de planning liées à la météo (pas de traitement sous la pluie). | 4754 | m3 | 15 | 71310 |  | 0 | 4754 |  |  |  | 4754 | 71310 |  |  | 15 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 813.006 | .006 Sur les matériaux de remblais peu pollués issus des excavations et mis en stock provisoire. Dans le but de réutiliser les matériaux stabilisés en remblayage de parafouilles. Conc. art 211.105 et 761.112 Métré: volume THÉORIQUE Epandage, humidification, malaxage. Y compris amené repli de l'installation une fois les murs des sous-sol réalisés. Le prix unitaire doit tenir compte des adaptations de planning liées à la météo (pas de traitement sous la pluie). | 1662 | m3 | 15 | 24930 | 2895 | 43425 | -1233 | -42.59% |  |  | 1662 | 24930 |  |  | 10 | 0 |  | 0
201 | 211 | Fouilles et terrassements | 814.003 | 814.003 Sur remblais en matériaux traitées aux liants, y compris le cylindrage, réglage y compris la réalisation des pentes. | 10760 | m2 | 5 | 53800 | 0 | 0 | 10760 |  |  |  | 10760 | 53800 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0
|  |  |  | CFC 201 CAN 211 Fouilles et terrassements |  | Total |  | 1233021.5 |  | 1068928.5 | [5 empty] | 989694.5 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | 112 | Essais | 112.101 | .101 Intervention pour réalisation d'essais de plaques (réalisation de 3 essais/prélèvement au minimum par intervention). Y compris amené, repli, déplacements et mise à disposition des équipements nécessaires à la réalisation de l'essai. gl= nombre d'intervention Conc. art. 182.004 Remarque : Prestations réalisées par ab ingénieurs sa | 6 | gl | 150 | 900 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 6 | 900 |  |  | 200 | 0 |  | 0
4 | 112 | Essais | 116.201 | .201 Conc. art 182.004 Mise à disposition pendant le temps des essais d'un engins de chantier (avec chauffeur) de minimum 12t et hauteur d'appuis entre 80 et up = h Admis 30 min par essais | 9 | up | 312.5 | 2812.5 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 9 | 2812.5 |  |  | 75 | 0 |  | 0
4 | 112 | Essais | 182.004 | 182.004 par ab ingénieurs sa | 18 | up | 150 | 2700 | 0 | 0 | 18 |  |  |  | 18 | 2700 |  |  | 180 | 0 |  | 0
|  |  |  | CFC 4 CAN 112 Essais |  | Total |  | 6412.5 |  | 0 | [5 empty] | 6412.5 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | 113 | Installations de chantier | 111.002 | .002 Durée des travaux de l'entrepreneur Pour les installations de terrassement. Y compris bennes de tri Y compris couverture des bennes Y compris évacuation régulière des déchets, chargement, transport et taxes. Y compris déplacements en cours de chantier up = gl | 1 | up |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 25000 | 0 |  | 0
4 | 113 | Installations de chantier | 615.401 | .401 Pour stabilisation des matériaux du site Installation de malaxage Y compris amenée/repli, installation/enlèvement, mise à disposition pour la durée des travaux de l'entrepreneur, entretien, déplacement up = gl | 1 | up |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 5000 | 0 |  | 0
|  |  |  | CFC 4 CAN 113 Installation de chantier |  | Total |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Terrassement des aménagement extrérieur |  |  | 10 | 0 | 1430 | 14300 | -1430 | -100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | 211 | Fouilles et terrassements | 761.112 | .112 Mise en stock des matériaux de remblais pour traitement aux liants Y compris deuxième mise en dépot après malaxage des matériaux avec liant Y compris bâchage des stocks (fourniture, fixation, entretien, déplacement, enlèvement). Y compris tous chargements et transports intermédiaires. Hauteur de stockage non limité. | 2075 | m3 | 10 | 20750 | 190 | 1900 | 1885 | 992.1% | Aménagement extérieurs plus haut dans le projet 2026 -> plus de remblayage PF3 imposée par client |  | 2075 | 20750 |  |  | 7 | 0 |  | 0
4 | 211 | Fouilles et terrassements | 812.303 | .303 Mode de fourniture selon proposition de l'entreprise. | 200 | t | 300 | 60000 | 9.5 | 2850 | 190.5 | 2005% |  |  | 200 | 60000 |  |  | 210 | 0 |  | 0
4 | 211 | Fouilles et terrassements | 813.004 | 813.004 Epandage, humidification et malaxage en place, y compris compactage. Métré: volume THÉORIQUE Le prix unitaire doit tenir compte des adaptations de planning liées à la météo (pas de traitement sous la pluie). | 1195 | m3 | 10 | 11950 |  | 0 | 1195 |  |  |  | 1195 | 11950 |  |  | 10 | 0 |  | 0
4 | 211 | Fouilles et terrassements | 813.005 | .005 Epaisseur de couche m de 0,5 à 1 m Réalisation de la partie supérieure du traitement de sol. Excavation, mise en stock provisoire, épandage, humidification, malaxage, remise en place et compactage. Métré: volume THÉORIQUE Le prix unitaire doit tenir compte des adaptations de planning liées à la météo (pas de traitement sous la pluie). | 2799 | m3 | 15 | 41985 | 190 | 2850 | 2609 | 1373% |  |  | 2799 | 41985 |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  |  |  | CFC 4 CAN 211 Fouilles et terrassements |  | Total |  | 134685 |  | 7600 | [5 empty] | 134685 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Total |  | 1495554 |  | 1250977.5 | 244576.5 | hors pollution |  |  |  | 1252227 | 1249.5 | hors pollution |  | 0 |  | 0
[11 empty] | -239343.5 | yc pollution |  |  |  |  | -482670.5 | yc pollution
Note on L51: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 5 cm dans AO
Note on L72: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Admis dosage à 50kg/m3, surface pour 40cm Réponse : Attention dans tableau uniquement 2950 mais sur phasage MG 2300+4400
Note on M92: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pdf MG 2022 -1’200’000